План работ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов по ООО «ЖКО Приокский» на 2014 год.

Для перехода по ссылке нажмите CTRL.

- График профилактического осмотра вентиляционных каналов и шахт.

- График профилактического осмотра ВРУ, вводных и этажных шкафов.

- График профилактического осмотра общедомовых электрических сетей в технических подпольях, подвалах, чердаках.

- График профилактического осмотра общедомовых электрических сетей лестничных площадок.

- График профилактического осмотра сетей отопления в отопительный период в подвальных помещениях (чердаках - верхний розлив).

- График профилактического осмотра сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации (сети на чердаках) в техподполье многоэтажных жилых зданиях.

- График профилактического осмотра сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (сети на чердаках) в многоэтажных жилых зданиях.

- График профилактического осмотра кровли.

9.  График профилактического осмотра электрических сетей электродвигателей.

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра вентиляционных каналов и шахт по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц | Список | Ответственный | Кол-во | Трудозатрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| осмотра | домов | мастер | 1000 м2ж/пл | ч/ч |
|  | Ул.Октябрьская, д.33 | Босенко В.В. | 3,2 | 12,8 |
| Январь | ул.Бронная д. 14 | Босенко В.В.. | 0,81 | 3,24 |
|  | 1-й Индустриаль- ный пер., д. 12 | Босенко В.В.. | 3,03 | 12,12 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Босенко В.В.. | 0,62 | 2,48 |
|  | ул. Культуры д.5 | Босенко В.В.. | 0,32 | 1,28 |
|  | ул. Культуры д.7 | Босенко В.В.. | 0,38 | 1,52 |
|  | ул. Культуры д.9/15 | Босенко В.В.. | 0,59 | 2,36 |
|  | ИТОГО: |  | 8,95 | 35,8 |
| Февраль | ул. Октябрьская д.37 кор.2 | Босенко В.В. | 7,48 | 29,92 |
|  | ул. Народный бульвар д.4 | Босенко В.В. | 3,85 | 15,4 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Босенко В.В. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Магистральная д.20 | Босенко В.В. | 2,23 | 8,92 |
|  | ИТОГО: |  | 14,16 | 56,64 |
| Март | ул. Магистральная д.13 | Босенко В.В | 4,93 | 19,72 |
|  | ул. Октябрьская д.31/1 | Босенко В.В | 0,49 | 1,96 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Босенко В.В | 0,5 | 2 |
|  | Бронная , д. 20 кор.1 | Босенко В.В. | 3,01 | 12,04 |
|  | ИТОГО: |  | 8,93 | 35,72 |
| Апрель | ул. Магистральная д.13, корп. 3 | Босенко В.В. | 2,43 | 9,72 |
|  | ул. Магистральная д.16 | Босенко В.В. | 2,47 | 9,88 |
|  | ул. Октябрьская д.37-а | Босенко В.В. | 1,28 | 5,12 |
|  | ИТОГО: |  | 6,18 | 24,72 |
| Май | ул. Магистральная д.15 | Босенко В.В. | 4,87 | 19,18 |
|  | ул. Октябрьская д.34 | Босенко В.В. | 0,48 | 1,92 |
|  | ул. Октябрьская д.40/17 | Босенко В.В. | 0,48 | 1,92 |
|  | ИТОГО: |  | 5,83 | 23,32 |
| Июнь | ул. Магистральная, д. 17 | Босенко В.В | 4,93 | 19,72 |
|  | ул. Октябрьская д.38 | Босенко В.В | 0,27 | 1,08 |
|  | ул. Октябрьская д.52 | Босенко В.В | 0,81 | 3,24 |
|  | ул. Энгельса д.31 | Босенко В.В | 0,41 | 1,64 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В | 0,61 | 2,44 |
|  | ИТОГО: |  | 7,03 | 28,12 |
| Июль | ул. Магистральная д.19 | Босенко В.В. | 4,89 | 19,56 |
|  | ул. Октябрьская д.49 корп.1 | Босенко В.В. | 1,34 | 5,36 |
|  | ул. Магистральная, д.8 корп.1 | Босенко В.В. | 2 | 8 |
|  | ИТОГО: |  | 8,23 | 32,92 |
| Август | ул. Новикова - Прибоя д.24 корп.1 | Босенко В.В. | 2,26 | 9,04 |
|  | ул. Новикова - Прибоя д.24 корп.2 | Босенко В.В. | 2,15 | 8,6 |
|  | ул. Октябрьская д.39 | Босенко В.В. | 1,69 | 6,76 |
|  | ИТОГО: |  | 6,1 | 24,4 |
| Сентябрь | ул. Октябрьская д.58 | Босенко В.В. | 4,09 | 16,36 |
|  | ул. Октябрьская д.37, корп.1 | Босенко В.В. | 2,56 | 10,24 |
|  | ул. Энгельса, д.43 | Босенко В.В. | 0,8 | 3,2 |
|  | ИТОГО: |  | 7,45 | 29,8 |
| Октябрь | ул. Октябрьская д.56 | Босенко В.В. | 3,94 | 15,76 |
|  | ул. Энгельса, д. 35/7 | Босенко В.В. | 3,09 | 12,36 |
|  | ИТОГО: |  | 7,03 | 28,12 |
| Ноябрь | ул. Октябрьская д.60 | Босенко В.В. | 4,07 | 16,28 |
|  | ул. Энгельса, д. 51 | Босенко В.В | 0,62 | 2,48 |
|  | ИТОГО: |  | 4,69 | 18,76 |
| Декабрь | ул. Энгельса, д. 53 | Босенко В.В. | 2,22 | 8,88 |
|  | Ул. Бронная, д.13 корп.1 | Босенко В.В. | 2,7 | 10,8 |
|  |  | ИТОГО: | 4,92 | 19,68 |

Норма времени осмотра вентиляционных каналов и шахт многоэтажных зданий на

1000 м2  жилой площади - 4 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра ВРУ, вводных и этажных шкафов по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1 ед. | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул.Бронная д. 13 кор.1 | Босенко В.В. | 41 | 20,5 |
|  | ул.Бронная д. 14 | Босенко В.В. | 4 | 2 |
|  | 1-й Индустриальный пер. д.12 | Босенко В.В. | 31 | 15,5 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Босенко В.В. | 10 | 5 |
|  | ул. Культуры д.5 | Босенко В.В. | 7 | 3,5 |
|  | ул. Культуры д.7 | Босенко В.В. | 7 | 3,5 |
|  | ул. Культуры д.9/15 | Босенко В.В. | 10 | 5 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Босенко В.В. | 10 | 5 |
|  | ул. Магистральная д.8 кор.1 | Босенко В.В. | 11 | 5,5 |
|  | ул. Магистральная д.13 | Босенко В.В. | 38 | 19 |
|  | ул. Магистральная д.13 кор.3 | Босенко В.В. | 19 | 9,5 |
|  | ул. Магистральная д.15 | Босенко В.В. | 38 | 19 |
|  | ул. Магистральная д.16 | Босенко В.В. | 39 | 19,5 |
|  | ул. Магистральная д.17 | Босенко В.В. | 38 | 19 |
|  | ул. Магистральная д.19 | Босенко В.В. | 38 | 19 |
|  | ул. Магистральная д.20 | Босенко В.В. | 31 | 15,5 |
|  | ул. Народный бульвар д.4 | Босенко В.В. | 41 | 20,5 |
|  | ул. Октябрьская д.31/1 | Босенко В.В. | 7 | 3,5 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Босенко В.В. | 7 | 3,5 |
|  | ул. Октябрьская д.34 | Босенко В.В. | 5 | 2,5 |
|  | Ул.Октябрьская д.33 | Босенко В.В. | 45 | 22,5 |
|  | ул. Октябрьская д.37-а | Босенко В.В. | 19 | 9,5 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.1 | Босенко В.В. | 37 | 18,5 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.2 | Босенко В.В. | 61 | 30,5 |
|  | ул. Октябрьская д.38 | Босенко В.В. | 3 | 1,5 |
|  | ул. Октябрьская д.39 | Босенко В.В. | 17 | 8,5 |
|  | ул. Октябрьская д.40/17 | Босенко В.В. | 5 | 2,5 |
|  | ул. Октябрьская д.49 кор.1 | Босенко В.В. | 13 | 6,5 |
|  | ул. Октябрьская д.52 | Босенко В.В. | 4 | 2 |
|  | ул. Октябрьская д.56 | Босенко В.В. | 42 | 21,0 |
|  | ул. Бронная д.20 к. 1 | Босенко В.В. | 44 | 22 |
|  | ул. Октябрьская д.58 | Босенко В.В. | 42 | 21 |
|  | ул. Октябрьская д.60 | Босенко В.В. | 42 | 21 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.1 | Босенко В.В. | 21 | 10,5 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.2 | Босенко В.В. | 21 | 10,5 |
|  | ул. Энгельса д.31 | Босенко В.В. | 7 | 3,5 |
|  | ул. Энгельса д.35/7 | Босенко В.В. | 31 | 15,5 |
|  | ул. Энгельса д.43 | Босенко В.В. | 4 | 2 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В. | 3 | 1,5 |
|  | ул. Энгельса д.51 | Босенко В.В. | 3 | 1,5 |
|  | ул. Энгельса д.53 | Босенко В.В. | 21 | 10,5 |
|  | ИТОГО: |  | 917 | 458,5 |

Норма времени осмотра ВРУ, вводных и этажных шкафов на 1 ед. – 0,5 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра общедомовых электрических сетей  в технических подпольях, подвалах и чердаках по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1000 м2 | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул.Бронная д. 13 кор.1 | Босенко В.В. | 1,24 | 2,48 |
|  | ул.Бронная д. 14 | Босенко В.В. | 0,5 | 1 |
|  | 1-й Индустриальный пер. д.12 | Босенко В.В. | 1,11 | 2,22 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Босенко В.В. | 0,45 | 0,9 |
|  | ул. Культуры д.5 | Босенко В.В. | 0,45 | 0,9 |
|  | ул. Культуры д.7 | Босенко В.В. | 0,34 | 0,68 |
|  | ул. Культуры д.9/15 | Босенко В.В. | 0,42 | 0,84 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Босенко В.В. | 0,46 | 0,92 |
|  | ул. Магистральная д.8 кор.1 | Босенко В.В. | 0,6 | 1,2 |
|  | ул. Магистральная д.13 | Босенко В.В. | 1,06 | 2,12 |
|  | ул. Магистральная д.13 кор.3 | Босенко В.В. | 0,67 | 1,34 |
|  | ул. Магистральная д.15 | Босенко В.В. | 1,14 | 2,28 |
|  | ул. Магистральная д.16 | Босенко В.В. | 1,16 | 2,32 |
|  | ул. Магистральная д.17 | Босенко В.В. | 1,14 | 2,28 |
|  | ул. Магистральная д.19 | Босенко В.В. | 1,12 | 2,24 |
|  | ул. Магистральная д.20 | Босенко В.В. | 1,15 | 2,3 |
|  | ул. Народный бульвар д.4 | Босенко В.В. | 1,59 | 3,18 |
|  | ул. Октябрьская д.31/1 | Босенко В.В. | 0,59 | 1,18 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Босенко В.В | 0,56 | 1,12 |
|  | Ул.Октябрьская ,д.33 | Босенко В.В. | 0,57 | 1,14 |
|  | ул. Октябрьская д.34 | Босенко В.В | 0,53 | 1,06 |
|  | ул. Октябрьская д.37-а | Босенко В.В | 0,38 | 0,76 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.1 | Босенко В.В | 0,6 | 1,2 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.2 | Босенко В.В | 0,94 | 1,88 |
|  | ул. Октябрьская д.38 | Босенко В.В | 0,3 | 0,6 |
|  | ул. Октябрьская д.39 | Босенко В.В | 0,82 | 1,64 |
|  | ул. Октябрьская д.40/17 | Босенко В.В | 0,53 | 1,06 |
|  | ул. Октябрьская д.49 кор.1 | Босенко В.В | 0,68 | 1,36 |
|  | ул. Октябрьская д.52 | Босенко В.В | 0,5 | 1 |
|  | ул. Октябрьская д.56 | Босенко В.В | 1,6 | 3,2 |
|  | ул. Бронная, д.20 к 1 | Босенко В.В | 1,52 | 3,04 |
|  | ул. Октябрьская д.58 | Босенко В.В | 1,69 | 3,38 |
|  | ул. Октябрьская д.60 | Босенко В.В | 1,67 | 3,34 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.1 | Босенко В.В | 1,1 | 2,2 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.2 | Босенко В.В | 0,9 | 1,8 |
|  | ул. Энгельса д.31 | Босенко В.В | 0,44 | 0,88 |
|  | ул. Энгельса д.35/7 | Босенко В.В | 1,12 | 2,24 |
|  | ул. Энгельса д.43 | Босенко В.В | 0,51 | 1,02 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В | 0,59 | 1,18 |
|  | ул. Энгельса д.51 | Босенко В.В | 0,6 | 1,2 |
|  | ул. Энгельса д.53 | Босенко В.В | 0,84 | 1,68 |
|  | ИТОГО: |  | 34,18 | 68,36 |

Норма времени осмотра электрических сетей 1000 м2  техподполий, подвалов и чердаков – 2 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра общедомовых электрических сетей лестничных площадок по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1 л/п | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул.Бронная д. 13 кор.1 | Босенко В.В. | 20 | 1,8 |
|  | ул.Бронная д. 14 | Босенко В.В | 3 | 0,27 |
|  | 1-й Индустриальный пер. д.12 | Босенко В.В | 30 | 2,7 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Босенко В.В | 9 | 0,81 |
|  | ул. Культуры д.5 | Босенко В.В | 6 | 0,54 |
|  | ул. Культуры д.7 | Босенко В.В | 6 | 0,54 |
|  | ул. Культуры д.9/15 | Босенко В.В | 9 | 0,81 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Босенко В.В | 9 | 0,81 |
|  | ул. Магистральная д.8 кор.1 | Босенко В.В | 10 | 0,9 |
|  | ул. Магистральная д.13 | Босенко В.В | 36 | 3,24 |
|  | ул. Магистральная д.13 кор.3 | Босенко В.В | 18 | 1,62 |
|  | ул. Магистральная д.15 | Босенко В.В | 36 | 3,24 |
|  | ул. Магистральная д.16 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ул. Магистральная д.17 | Босенко В.В | 36 | 3,24 |
|  | ул. Магистральная д.19 | Босенко В.В | 36 | 3,24 |
|  | ул. Магистральная д.20 | Босенко В.В | 30 | 2,7 |
|  | ул. Народный бульвар д.4 | Босенко В.В | 40 | 3,6 |
|  | ул. Октябрьская д.31/1 | Босенко В.В | 6 | 0,54 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Босенко В.В | 6 | 0,54 |
|  | Ул.Октябрьская, д.33 | Босенко В.В. | 20 | 1,8 |
|  | ул. Октябрьская д.34 | Босенко В.В | 4 | 0,36 |
|  | ул. Октябрьская д.37-а | Босенко В.В | 9 | 0,81 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.1 | Босенко В.В | 18 | 1,62 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.2 | Босенко В.В | 30 | 2,7 |
|  | ул. Октябрьская д.38 | Босенко В.В | 2 | 0,18 |
|  | ул. Октябрьская д.39 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ул. Октябрьская д.40/17 | Босенко В.В | 4 | 0,36 |
|  | ул. Октябрьская д.49 кор.1 | Босенко В.В | 12 | 1,08 |
|  | ул. Октябрьская д.52 | Босенко В.В | 3 | 0,27 |
|  | ул. Октябрьская д.56 | Босенко В.В | 40 | 3,6 |
|  | ул. Бронная, д. 20 к. 1 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ул. Октябрьская д.58 | Босенко В.В | 40 | 3,6 |
|  | ул. Октябрьская д.60 | Босенко В.В | 40 | 3,6 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.1 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.2 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ул. Энгельса д.31 | Босенко В.В | 6 | 0,54 |
|  | ул. Энгельса д.35/7 | Босенко В.В | 30 | 2,7 |
|  | ул. Энгельса д.43 | Босенко В.В | 3 | 0,27 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В | 2 | 0,18 |
|  | ул. Энгельса д.51 | Босенко В.В | 2 | 0,18 |
|  | ул. Энгельса д.53 | Босенко В.В | 20 | 1,8 |
|  | ИТОГО: |  | 731 | 65,79 |

Норма времени осмотра электрических сетей 1  лестничной площадки – 0,09 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра сетей  отопления в отопительный период в подвальных помещениях ( чердаках-верхний розлив) по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1000 м2 | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячно с января по август | ул.Бронная д. 13 кор.1 | Клопкова В.Н. | 1,24 | 4,96 |
|  | ул.Бронная д. 14 | Клопкова В.Н. | 0,5 | 2 |
|  | 1-й Индустриальный пер. д.12 | Клопкова В.Н. | 1,11 | 4,44 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Клопкова В.Н. | 0,44 | 1,76 |
|  | ул. Культуры д.5 | Клопкова В.Н. | 0,64 | 2,56 |
|  | ул. Культуры д.7 | Клопкова В.Н. | 0,29 | 1,16 |
|  | ул. Культуры д.9/15 | Клопкова В.Н. | 0,43 | 1,72 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Клопкова В.Н. | 0,46 | 1,84 |
|  | ул. Магистральная д.8 кор.1 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Магистральная д.13 | Клопкова В.Н. | 1,06 | 4.24 |
|  | ул. Магистральная д.13 кор.3 | Клопкова В.Н. | 0,67 | 2,68 |
|  | ул. Магистральная д.15 | Клопкова В.Н. | 1,13 | 4,52 |
|  | ул. Магистральная д.16 | Клопкова В.Н. | 1,16 | 4,64 |
|  | ул. Магистральная д.17 | Клопкова В.Н. | 1,14 | 4,56 |
|  | ул. Магистральная д.19 | Клопкова В.Н. | 1,12 | 4,48 |
|  | ул. Магистральная д.20 | Клопкова В.Н. | 1,15 | 4,6 |
|  | ул. Народный бульвар д.4 | Клопкова В.Н. | 1,59 | 6,36 |
|  | ул. Октябрьская д.31/1 | Клопкова В.Н. | 0,59 | 2,26 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Клопкова В.Н. | 0,56 | 2,24 |
|  | ул. Октябрьская д.34 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская д.37-а | Клопкова В.Н. | 0,38 | 1,52 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.1 | Клопкова В.Н. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Октябрьская д.37 кор.2 | Клопкова В.Н. | 0,94 | 3,76 |
|  | ул. Октябрьская д.38 | Клопкова В.Н. | 0,3 | 1,2 |
|  | ул. Октябрьская д.39 | Клопкова В.Н. | 0,82 | 3,28 |
|  | ул. Октябрьская д.40/17 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская д.49 кор.1 | Клопкова В.Н. | 0,68 | 2,72 |
|  | ул. Октябрьская д.52 | Клопкова В.Н. | 0,5 | 2 |
|  | Ул.Октябрьская, д.33 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Октябрьская д.56 | Клопкова В.Н. | 1,6 | 6,4 |
|  | ул. Бронная, 20к.1 | Клопкова В.Н. | 0,76 | 3,04 |
|  | ул. Октябрьская д.58 | Клопкова В.Н. | 1,68 | 6,72 |
|  | ул. Октябрьская д.60 | Клопкова В.Н. | 1,68 | 6,72 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.1 | Клопкова В.Н. | 1,1 | 4,4 |
|  | ул. Новикова-Прибоя д.24 кор.2 | Клопкова В.Н. | 0,9 | 3,6 |
|  | ул. Энгельса д.31 | Клопкова В.Н. | 0,44 | 1,76 |
|  | ул. Энгельса д.35/7 | Клопкова В.Н. | 1,12 | 4,48 |
|  | ул. Энгельса д.43 | Клопкова В.Н. | 0,51 | 2,04 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Клопкова В.Н. | 0,59 | 2,36 |
|  | ул. Энгельса д.51 | Клопкова В.Н. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Энгельса д.53 | Клопкова В.Н. | 0,84 | 3,36 |
|  | ИТОГО: |  | 33,52 | 134,08 |

Норма времени осмотра сетей отопления в отопительный период 1000 м2  подвалов (чердаков – верхний розлив) – 4 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра сетей  холодного и горячего водоснабжения и канализации (сети на чердаках) в  техподполье многоэтажных жилых зданиях  по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1000 м2 | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Бронная,д. 20 к.1 | Клопкова В.Н. | 0,76 | 3,04 |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул. Бронная, д.13, к.1 | Клопкова В.Н. | 1,24 | 4,96 |
|  | 1-й Индустриальный пер-к, д.12 | Клопкова В.Н. | 1,11 | 4,44 |
|  | Народный бульвар, д.4 | Клопкова В.Н. | 1,59 | 6,36 |
|  | ул. Культуры, д.5 | Клопкова В.Н. | 0,64 | 2,56 |
|  | ул. Магистральная, д.8 к. 1 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Магистральная, д.13 | Клопкова В.Н. | 1,06 | 4,24 |
|  | ул. Магистральная, д.13, к.3 | Клопкова В.Н. | 0,67 | 2,68 |
|  | ул. Магистральная, д.15 | Клопкова В.Н. | 1,13 | 4,52 |
|  | ул. Магистральная, д.16 | Клопкова В.Н. | 1,16 | 4,64 |
|  | ул. Магистральная, д.17 | Клопкова В.Н. | 1,14 | 4,56 |
|  | ул. Магистральная, д.19 | Клопкова В.Н. | 1,12 | 4,48 |
|  | ул. Магистральная, д.20 | Клопкова В.Н. | 1,15 | 4,6 |
|  | ул. Новикова – Прибоя, д. 24 к.1 | Клопкова В.Н. | 1,1 | 4,4 |
|  | ул. Новикова – Прибоя, д. 24 к.2 | Клопкова В.Н. | 0,9 | 3,6 |
|  | Ул.Октябрьская, д.33 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Октябрьская, д.34 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская, д.37 а | Клопкова В.Н. | 0,38 | 1,52 |
|  | ул. Октябрьская, д.37, к.1 | Клопкова В.Н. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Октябрьская, д.37, к.2 | Клопкова В.Н. | 0,94 | 3,76 |
|  | ул. Октябрьская, д.39 | Клопкова В.Н. | 0,82 | 3,28 |
|  | ул. Октябрьская, д.40/17 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская, д.56 | Клопкова В.Н. | 1,6 | 6,4 |
|  | ул. Октябрьская, д.58 | Клопкова В.Н. | 1,68 | 6,72 |
|  | ул. Октябрьская, д.60 | Клопкова В.Н. | 1,68 | 6,72 |
|  | ул. Энгельса, д.35/7 | Клопкова В.Н. | 1,12 | 4,48 |
|  | ул. Энгельса, д. 47 | Клопкова В.Н. | 0,59 | 2,36 |
|  | ул. Энгельса, д.53 | Клопкова В.Н. | 0,84 | 3,36 |
| ИТОГО: |  |  | 27,22 | 108,88 |

Норма времени осмотра сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации

1000 м2  техподполий многоквартирных жилых зданий – 4 ч/час.– 4 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра электрических сетей электродвигателей по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во ед. | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Октябрьская, д.33 | Босенко В.В. | 4 | 2 |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул. Октябрьская, д.37 а | Босенко В.В | 2 | 1 |
|  | ул. Октябрьская, д. 37, к.1 | Босенко В.В | 2 | 1 |
|  | ул. Октябрьская, д. 37, к.2 | Босенко В.В. | 3 | 1,5 |
| ! ул.Бронная, д.20 корп.1 ! Босенко В.В. |  |  | 4 |  |
| ИТОГО: |  |  | 15 | 7,5 |

Норма времени осмотра 1 электродвигателя – 0,5 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (сети на чердаках) в многоэтажных жилых зданиях  по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1000 м2 | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Бронная, д. 20 к.1 | Клопкова В.Н. | 0,76 | 3,04 |
| Ежемесячно с января по декабрь | ул. Бронная, д.13, к.1 | Клопкова В.Н. | 1,24 | 4,96 |
|  | ул. Бронная, д.14 | Клопкова В.Н. | 0,5 | 2 |
|  | ул. Культуры, д.1/14 | Клопкова В.Н. | 0,44 | 1,76 |
|  | ул. Культуры, д.5 | Клопкова В.Н. | 0,64 | 2,56 |
|  | ул. Культуры, д.7 | Клопкова В.Н. | 0,29 | 1,16 |
|  | ул. Культуры, д.9/15 | Клопкова В.Н. | 0,43 | 1,72 |
|  | ул. Культуры, д.10/11 | Клопкова В.Н. | 0,46 | 1,84 |
|  | ул. Магистральная, д.8 к. 1 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Магистральная, д.13, к.1 | Клопкова В.Н. | 0,67 | 2,68 |
|  | ул. Магистральная, д.16 | Клопкова В.Н. | 1,16 | 4,64 |
|  | ул. Новикова – Прибоя, д. 24 к.1 | Клопкова В.Н. | 1,1 | 4,4 |
|  | ул. Новикова – Прибоя, д. 24 к.2 | Клопкова В.Н. | 0,9 | 3,6 |
|  | ул. Октябрьская, д. 31/1 | Клопкова В.Н. | 0,59 | 2,36 |
|  | ул. Октябрьская, д.32/16 | Клопкова В.Н. | 0,56 | 2,24 |
|  | ул. Октябрьская, д.34 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская, д.37 а | Клопкова В.Н. | 0,38 | 1,52 |
|  | ул. Октябрьская, д.37, к.1 | Клопкова В.Н. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Октябрьская, д.37, к.2 | Клопкова В.Н. | 0,94 | 3,76 |
|  | ул. Октябрьская, д.38 | Клопкова В.Н. | 0,3 | 1,2 |
|  | ул. Октябрьская, д.39 | Клопкова В.Н. | 0,82 | 3,28 |
|  | ул. Октябрьская, д.40/17 | Клопкова В.Н. | 0,53 | 2,12 |
|  | ул. Октябрьская, д.49, к.1 | Клопкова В.Н. | 0,68 | 2,72 |
|  | ул. Октябрьская, д.52 | Клопкова В.Н. | 0,5 | 2 |
|  | Ул. Октябрьская,д.33 | Клопкова В.Н. | 0,57 | 2,28 |
|  | ул. Энгельса, д.31 | Клопкова В.Н. | 0,44 | 1,76 |
|  | ул. Энгельса, д. 43 | Клопкова В.Н. | 0,51 | 2,04 |
|  | ул. Энгельса, д.51 | Клопкова В.Н. | 0,6 | 2,4 |
|  | ул. Энгельса, д. 47 | Клопкова В.Н. | 0,59 | 2,36 |
| ИТОГО: |  |  | 18,3 | 73,2 |

Норма времени осмотра сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (сети на чердаках) на 1000 м2 – 4 ч/час

Вернуться к перечню графиков работ на главную страницу

«Согласовано»							           «Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО Приокский»

______________   А. Е. Митяев

ГРАФИК

профилактического осмотра кровли  по

ООО «ЖКО Приокский»  на 2014 год.

| Месяц осмотра | Список домов | Ответственный мастер | Кол-во 1000 м2 | Трудозатрат ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель | ШИФЕРНАЯ КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | ул.Бронная д. 14 | Босенко В.В. | 0,66 | 1,72 |
|  | ул. Культуры д.1/14 | Босенко В.В. | 0,71 | 1,82 |
|  | ул. Культуры д.5 | Босенко В.В. | 0,67 | 1,74 |
|  | ИТОГО: |  | 2,04 | 5,3 |
| Май | ул. Культуры д.9/15 | Босенко В.В. | 0,7 | 1,82 |
|  | ул. Культуры д.7 | Босенко В.В. | 0,64 | 1,66 |
|  | ул. Культуры д.10/11 | Босенко В.В. | 0,7 | 1,82 |
|  | ИТОГО: |  | 2,04 | 5,3 |
| Июнь | ул. Новикова Прибоя, д.24 корп.1 | Босенко В.В. | 1,13 | 2,94 |
|  | ул. Новикова Прибоя, д.24 корп.2 | Босенко В.В. | 1,13 | 2,94 |
|  | ИТОГО: |  | 2,26 | 5,88 |
| Июль | ул. Октябрьская д.31/1 | Босенко В.В. | 0,82 | 2,13 |
|  | ул. Октябрьская д.32/16 | Босенко В.В. | 0,82 | 2,13 |
|  | ИТОГО: |  | 1,64 | 4,26 |
| Август | ул. Октябрьская д.34 |  | 0,64 | 1,66 |
|  | ул. Октябрьская д.38 |  | 0,46 | 1,12 |
|  | ул. Октябрьская д.39 |  | 1,13 | 2,94 |
|  | ИТОГО: |  | 2,23 | 5,8 |
| Сентябрь | ул. Октябрьская д.40/17 | Босенко В.В. | 0,64 | 1,66 |
|  | ул. Октябрьская д.49 корп.1 | Босенко В.В. | 0,84 | 2,18 |
|  | ул. Октябрьская д. 52 | Босенко В.В. | 0,66 | 1,72 |
|  | ИТОГО: |  | 2,14 | 5,56 |
| Октябрь | ул. Энгельса д.31 | Босенко В.В. | 0,64 | 1,66 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В. | 0,65 | 1,69 |
|  | ИТОГО: |  | 1,29 | 3,35 |
| Ноябрь Апрель, август | ул. Энгельса д.51 | Босенко В.В. | 0,78 | 2,03 |
|  | ул. Энгельса д.47 | Босенко В.В. | 0,77 | 2 |
|  | Ул. Магистральная, д.8, корп.1 | Босенко В.В. | 0,57 | 1,48 |
|  |  | ИТОГО: | 2,12 | 5,51 |
|  | РУЛОННАЯ КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | 1-й Индустриальный пер-к, д.12 | Босенко В.В. | 1,12 | 3,14 |
|  | ул. Магистральная, д.13 | Босенко В.В. | 1,22 | 3,42 |
|  | ул. Магистральная, д.15 | Босенко В.В. | 1,35 | 3,78 |
|  | Народный бульвар,д. 4 |  | 1,59 | 4,45 |
|  | Ул. Бронная ,д.20к. Босенко В.В. |  | 0,76 | 2,12 |
|  |  | ИТОГО: | 6,04 | 16,91 |
| Май, сентябрь | Ул.Октябрьская,д.33 | Босенко В.В. | 0,55 | 1,54 |
|  | ул. Магистральная, д.13, корп.3 | Босенко В.В. | 0,8 | 2,24 |
|  | ул. Магистральная, д.16 | Босенко В.В. | 1,21 | 3,39 |
|  | ул. Магистральная, д.17 | Босенко В.В. | 1,31 | 3,67 |
|  | ул. Магистральная, д.19 | Босенко В.В. | 1,38 | 3,86 |
|  | ул. Энгельса, д.53 | Босенко В.В. | 1,13 | 3,16 |
|  | ИТОГО: |  | 6,38 | 17,86 |
| Июнь, октябрь | ул. Магистральная, д.20 | Босенко В.В. | 1,15 | 3,22 |
|  | ул. Октябрьская д.60 | Босенко В.В. | 1,92 | 5,38 |
|  | ул. Энгельса, д. 35/7 | Босенко В.В. | 1,29 | 3,61 |
|  | ул. Октябрьская д.37, корп.2 | Босенко В.В. | 1,11 | 3,11 |
|  | ИТОГО: |  | 5,47 | 15,32 |
| Июль, Ноябрь | ул. Октябрьская д.37 а | Босенко В.В. | 0,78 | 2,18 |
|  | ул. Октябрьская д.37, корп.1 | Босенко В.В. | 0,68 | 1,19 |
|  | ул. Октябрьская д.56 | Босенко В.В. | 1,6 | 4,48 |
|  | ул. Октябрьская д.58 | Босенко В.В. | 1,94 | 5,43 |
|  | ул. Бронная, д.13 корп.1 | Босенко В.В. | 1,24 | 3,47 |
|  | ИТОГО: |  | 6,24 | 17,46 |

Норма времени осмотра  1 000 м2  шиферной кровли  - 2,6 ч/час

Норма времени осмотра 1 000 м2   рулонной кровли – 2,8 ч/час