Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2014год.

| Адрес | Вид недопоставки | Период времени |
| --- | --- | --- |
| Магистральная, 16; Октябрьская, 56;58 | Отсутствие уборщицы | январь |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | март |
| Бронная, 13 корп.1 | Отсутствие ГВС | 08³⁰ 07.04.-14⁰⁰ 10.04. |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | апрель |
| Октябрьская, 37 корп.2 | Отсутствие ГВС | 14.05.-15.05 16³⁰ 15.05. 18³⁰- 19.05. 10⁵⁰ |
| Октябрьская, 37 корп.1; 37 а; Бронная, 13 корп.1 | Отсутствие ГВС | 14.05.-15.05 16³⁰ 15.05. 18³⁰- 17.05. 17⁵⁰ |
| Октябрьская, 37 корп.1; 37 а | Отсутствие ГВС | 27.05. 9⁰⁰- 27.05. 17⁰⁰ |
| Октябрьская, 37 корп.2 | Отсутствие ГВС | 27.05. 9⁰⁰- 28.05. 09⁰⁰ |
| Октябрьская, 37 корп.1; 37 а | Отсутствие ГВС | 28.05.10⁰⁰- 29.05.15⁵⁰ |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | май |
| Народный бульвар, 4 | Отсутствие ГВС | 28.05.-10.06. |
| Магистральная, 13;13 к 3;15; 16;17;19;20;Бронная,13 корп.1;Октябрьская 37 а;3 7 корп.1;37 корп.2 | Отсутствие ГВС | 30.06.-13.07 |
| Октябрьская37а;37корп.1;37 корп.2;Бронная, 13 корп.1 | Отсутствие ГВС | 04.06 08⁵⁰-06.06. 16²⁵ |
| Магистральная, 13;13 к 3;15; 16;17;19;20 | Отсутствие ГВС | 07.08 13⁰⁰-08.08. 15³⁰ |
| Магистральная, 13;13 к 3;15; 16;17;19;20;Бронная,13 корп.1;Октябрьская 37 а;3 7 корп.1;37 корп.2 | Отсутствие ГВС | 23.08. 01⁰⁰ - 26.08 04⁰⁰ |
| Магистральная, 8 корп.1; Народный бульвар,4; Октябрьская, 37 а; 37 корп.1; 37 корп.2; 39;33 | Включение отопления | 30.09. |
| Бронная, 13 корп.1;20 корп.1;14; 1-й Индустриальный пер-к, 12; Магистральная, 13;13 корп.3;15; 16;17;19;20; Октябрьская, 49 корп.1;52;58;60 Энгельса, 35/7;53;43;47;51 | Включение отопления | 01.10 |
| Октябрьская, 56;31/1 | Включение отопления | 02.10 |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | Октябрь |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | Ноябрь |
| Октябрьская, 58 | Отсутствие уборщицы | Декабрь |

Инженер по текущему ремонту                                     Квасков С.А.

ООО «ЖКО Приокский»