Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 60 |  |  | 475 | 60 |  | 1-0 | 108-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 28.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за ноябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 56 | 32 |  |  |  |  |  |
| 417 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 13 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 19 |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 |  | 56 | 32 |  |  |  |  |  |
| 417 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 13 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 19 |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 |  | 82 | 58 |  |  |  |  |  |
| 417 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 13 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 19 |  |  |  |  |  |
| 419 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за ноябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за ноябрь  2010 г.

Ответственное лицо: ООО «Вектор Плюс»_         _7881_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е._______________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____________________  	 «__________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата