Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   июль  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 1-0 | 324-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 60 |  |  | 475 | 60 |  | 1-0 | 108-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «__24__»    __августа__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____Гигалаева  Л.Н____  	 «__24__»    __августа__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   июль  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «__24__»    __августа__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ____Гигалаева  Л.Н____  	 «__24__»    __августа__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   июль  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 24.08.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «__24__»    __августа__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   август  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 60 |  |  | 475 | 60 |  | 1-0 | 108-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __сентября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «________»    __сентября__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   август  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __сентября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ________________  	 «_________»    __сентября__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   август  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 02.09.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __сентября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   сентябрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 60 |  |  | 475 | 60 |  | 1-0 | 108-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __октября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «________»    __октября__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   сентябрь  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __октября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ________________  	 «_________»    __октября__2010   г.   	Тел.: 55-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   сентябрь  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 04.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __октября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   октябрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 60 |  |  | 475 | 60 |  | 1-0 | 108-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   октябрь  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 | 2 | 35 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  ________________  	 «_________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   октябрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 22.10.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _____ Радин  В.Е.___  	        «________»    __ноября__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   ноябрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 42 |  |  | 475 | 42 |  | 109-0 | 502-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 |  |  | 475 | 54 |  | 2-0 | 324-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.1 |  |  | 475 | 54 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.1 |  |  | 475 | 58 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 26 |  |  | 200 | 26 |  | 1-0 | 572-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 |  |  | 200 | 30 |  | 1-0 | 394-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   ноябрь  2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 3 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.1 |  |  | 200 | 31 | 1 | 1-0 | 89-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 31 к.2 |  |  | 200 | 31 | 2 | 1-0 | 90-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   ноябрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 54 к.2 |  |  | 475 | 54 | 2 | 1-0 | 320-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.2 |  |  | 475 | 58 | 2 | 1-0 | 320-0 |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 19.11.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 «_________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _____ Радин  В.Е.___  	        «________»    __декабря__2010   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за   декабрь 2010 г.

Ответственное лицо: _ООО «Вектор Плюс»_   _7881_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта . | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.1 |  |  | 475 | 50 | 1 | 1-0 | 90-0 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 24.12.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.2 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 89-0 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 24.12.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Зубковой, д. 30 к.3 |  |  | 200 | 30 | 2 | 1-0 | 90-0 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 24.12.2010 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______Радин  В.Е.___                   	 « 24 »    __января__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _________________  	 «« 24»    __января__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата