## 42
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Новосёлов |  | д. | № | 42
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1989
2 | Число этажей |  |  | 9 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 11
3 | Общая площадь |  |  |  | 23907.9 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 392 (2 переведены в нежилые) | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [11 empty] | 2596 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 16363 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи | [5 empty] | удовл.
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 8324,6 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт межпанельных швов
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовл.
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 4606,5 м2 парапет: 665,4 м/п двери вых. на кровлю - 11 шт. | [5 empty] | треб. капит. ремонт кровли
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовл.
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные, створчатые - 176 | [5 empty] | удовл.
- двери |  |  |  | металл входные - 11 шт. | [5 empty] | удовл.
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | треб. ремонт подъезда
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами | [5 empty] | № 6
- наружная |  |  |  | керам. плитка
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовл.
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 264 каналов | [5 empty] | удовл.
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 394 | [5 empty] | удовл.
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 4 кол-во вентилей - 132 протяжённость труб: ø 76 мм - 264 м/п ø 25 мм - 1320 м/п ø 20 мм - 924 м/п | [5 empty] | требуется ревизия запорной арматуры с заменой неисправной
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 4606,5 м2 Площадь тех. подполья: 4606,5 м2 Кол-во металл. дверей т/подполья - 11 шт. | [5 empty] | удовл.
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 8 кол-во вентилей - 154 протяжённость труб: ø 76 мм - 256 м/п ø 57 мм - 256 м/п ø 25 мм - 1320 м/п ø 20 мм - 1254 м/п | [5 empty] | требуется ревизия запорной арматуры с заменой неисправной
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 100 - 1672 м/п ø 50 - 616 м/п | [5 empty] | требуется ремонт канализации в т/п под. № 4,5,7,8,9
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 11 кол-во задвижек - 44 кол-во вентилей - 308 протяжённость труб: ø 76 мм - 550 м/п ø 57 мм - 352 м/п ø 32 мм - 1045 м/п ø 20 мм - 7260 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт с заменой элеваторных узлов
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 11 шт. Кол-во шахтных дверей - 99 шт. обслуж. организация: ООО "Лифтремонтсервис" | [5 empty] | удовл.
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 3 ВРУ по 2 электросчётчика, 99 этажных электрощитка | [5 empty] | удовл.
19. Колясочные |  |  |  | 3 помещения электрощитовых, 4 колясочных по 8,8 м2 1 колясочная 18,0 м2 | [5 empty] | удовл.
19. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 428 м/п | [5 empty] | удовл.
21. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовл.
22. Доски объявлений |  |  |  | 11 шт. | [5 empty] | удовл.
23. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовл.
24. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Новосёлов д. 42 Количество контейнеров: 8 шт. | [5 empty] | удовл.
Представитель собственников дома № 42 по ул. Новосёлов | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.