## 50 к.1
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Новосёлов |  | д. | № | 50 к.1
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1989
2 | Число этажей |  |  | 5 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 6
3 | Общая площадь |  |  |  | 4731.6 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 90 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [11 empty] | 684 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 4270 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи | [5 empty] | удовл.
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 2291,3 м/п | [5 empty] | удовл.
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовл.
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 1289,5 м2 парапет: 285 м/п двери вых. на кровлю - 3 шт. входные козырьки - 6 шт. | [5 empty] | удовл.
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовл.
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные, створчатые - 60 | [5 empty] | удовл.
- двери |  |  |  | металл входные - 6 шт. | [5 empty] | удовл.
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | треб. ремонт подъезда
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами | [5 empty] | № 2
- наружная |  |  |  | керам. плитка
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовл.
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 144 канала | [5 empty] | удовл.
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 90 | [5 empty] | удовл.
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 1 кол-во вентилей - 18 протяжённость труб: ø 76 мм - 120 м/п ø 32 мм - 270 м/п | [5 empty] | Требуется капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой стояков и труб в подвале
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 1289,5 м2 Площадь тех. подполья: 1289,5 м2 Кол-во металл. дверей т/подполья - 3 шт. | [5 empty] | требуется частичный ремонт отмостки
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 32 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 2 кол-во вентилей - 42 протяжённость труб: ø 76 мм - 120 м/п ø 57 мм - 120 м/п ø 32 мм - 320 м/п ø 20 мм - 120 м/п | [5 empty] | удовл.
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 100 - 474 м/п | [5 empty] | удовл.
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 32 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 6 кол-во задвижек - 26 кол-во вентилей - 72 протяжённость труб: ø 76 мм - 264 м/п ø 57 мм - 220 м/п ø 32 мм - 360 м/п ø 20 мм - 1440 м/п | [5 empty] | удовл. после капитального ремонта (в некоторых квартирах имеются трещины на полипропиленовых трубах)
17. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 1 ВРУ по 1 электросчётчику, 30 этажных электрощитка | [5 empty] | удовл.
18. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 150 м/п | [5 empty] | удовл.
19. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовл.
20. Доски объявлений |  |  |  | 6 шт. | [5 empty] | удовл.
21. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовл.
22. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Новосёлов д. 50 к.2 Количество контейнеров: 2 шт. | [5 empty] | удовл.
Представитель собственников дома № 50 к.1 по ул. Новосёлов | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.