## 31 А
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Зубковой |  | д. | № | 31 "А"
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1991
2 | Число этажей |  |  | 10 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 7
3 | Общая площадь |  |  |  | 17528.6 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 280 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [10 empty] | 1838.08 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 10615 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи отмостка, 422 м2 | [5 empty] | удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 6858 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт межпанельных швов;
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовлетворительно
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 2588,2 м2 парапет: 350 м/п двери вых. на кровлю - 7 шт. входные козырьки - 7 шт. | [5 empty] | треб. капит. ремонт кровли капит. ремонт козырьков входов в подъезды
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовлетворительно
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные створчатые - 126 | [5 empty] | удовлетворительно
- двери |  |  |  | входные - 7 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | треб. ремонт подъезда
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами | [5 empty] | № 3
- наружная |  |  |  | керам. плитка
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовлетворительно
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 168 каналов | [5 empty] | удовлетворительно
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 280 | [5 empty] | удовлетворительно
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 2 кол-во вентилей - 42 протяжённость труб: ø 76 мм - 187 м/п ø 25 мм - 952 м/п ø 20 мм - 476 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт труб холодного водоснабжения в тех. подполье
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 2588,2 м2 Кол-во дверей т/подполья - 7 шт. Кол-во дверей микрочердак - 7 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС, источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 4 шт. кол-во вентилей - 98 шт. протяжённость труб: ø 76 мм - 212 м/п ø 57 мм - 176 м/п ø 25 мм - 1008 м/п ø 20 мм - 756 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт труб горячего водоснабжения в тех. подполье, на чердаке
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 110 - 1568 м/п ø 60 - 448 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 31 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 7 кол-во задвижек - 56 кол-во вентилей - 158 протяжённость труб: ø 76 мм - 418 м/п ø 57 мм - 252 м/п ø 32 мм - 756 м/п ø 20 мм - 5760 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт системы отопления с заменой элеваторных узлов
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 7 шт. Кол-во шахтных дверей - 70 шт. обслуж. организация: ООО "Лифтремонтсервис" | [5 empty] | Требуется кап.ремонт
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 2 ВРУ по 3 электросчётчика, 70 этажных электрощитка | [5 empty] | удовлетворительно
19. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 308 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
20. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
21. Доски объявлений |  |  |  | 7 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
22. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовлетворительно
23. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Зубковой д. 31 "А" Количество контейнеров: 7 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
Председатель ЖСК "Аэрофлот" | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
|  | Шишков К.А. | [7 empty] | Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.