## 26
Приложение № 2
СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ
общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Зубковой |  | д. | № | 28
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки
2 | Число этажей |  |  | 9 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 3
3 | Общая площадь |  |  |  | 6506.3 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 117 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [11 empty] | 1030.8 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 4873 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи | [5 empty] | удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (блочные) | [5 empty] | частично сделано утепление наружных стен
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовлетворительно
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 1016 м2 парапет: 180 м/п двери вых. на кровлю - 3 шт. входные козырьки - 3 шт. | [5 empty] | удовлетворительно после кап.ремонта (2016 г.)
6. Полы |  |  |  | плитка | [5 empty] | удовлетворительно
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные, створчатые - 48 шт | [5 empty] | имеются разбитые стёкла л/пл
- двери |  |  |  | входные - 3 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | удовлетворительно
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами
- наружная
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовлетворительно
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 117 каналов | [5 empty] | удовлетворительно
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 117 | [5 empty] | удовлетворительно
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 1 кол-во вентилей - 20 протяжённость труб: ø 76 мм - 96 м/п ø 25 мм - 503 м/п ø 20 мм - 190 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 1016 м2 Площадь тех. подполья: 1016 м2 Кол-во дверей т/подполья - 3 шт. | [5 empty] | требуется убрать мусор с чердака и тех.подполья
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 4 кол-во вентилей - 46 протяжённость труб: ø 76 мм - 96 м/п ø 57 мм - 78 м/п ø 25 мм - 503 м/п ø 20 мм - 285 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 100 - 540 м/п ø 50 - 210 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
16. Отопление |  |  |  | независимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 3 кол-во задвижек - 16 кол-во вентилей - протяжённость труб: ø 76 мм - 194 м/п ø 57 мм - 120 м/п ø 32 мм - 315 м/п ø 20 мм - 1820 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 3 шт. Кол-во шахтных дверей - 27 . | [5 empty] | удовлетворительно после кап.ремонта (2009 г.)
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 1 ВРУ по 3 электросчётчика, 54 этажных электрощитка | [5 empty] | удовлетворительно после кап.ремонта (2009 г.)
19. Колясочные |  |  |  | помещение электрощитовой - 10 м2, | [5 empty] | удовлетворительно
20. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 115 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
21. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
22. Доски объявлений |  |  |  | 3 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
23. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовлетворительно
24. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Зубковой д. 28 1 бункер | [5 empty] | удовлетворительно
Председатель ТСН "Чайка-1" | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
|  | Павлова М.Н. | [7 empty] | Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.