## 26
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Зубковой |  | д. | № | 26
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1988
2 | Число этажей |  |  | 9 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 16
3 | Общая площадь |  |  |  | 34357.7 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 572 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [11 empty] | 3776 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 21883 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи | [5 empty] | удовл.
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 12008 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт межпанельных швов
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовл.
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовл.
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 5413,1 м2 парапет: 914,4 м/п двери вых. на кровлю - 16 шт. входные козырьки - 16 шт. | [5 empty] | требуется текущий ремонт
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовл.
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные, створчатые - 256 | [5 empty] | удовл.
- двери |  |  |  | входные - 16 шт. | [5 empty] | удовл.
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | треб. ремонт подъездов
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами | [5 empty] | № 1,2
- наружная |  |  |  | керам. плитка | [5 empty] | удовл.
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовл.
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 384 канала | [5 empty] | удовл.
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 572 | [5 empty] | удовл.
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 2 кол-во вентилей - 192 протяжённость труб: ø 100 мм - 410 м/п ø 25 мм - 1920 м/п ø 20 мм - 1312 м/п | [5 empty] | требуется ревизия запорной арматуры с заменой неисправной
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 5413,1 м2 Площадь тех. подполья: 5413,1 м2 Кол-во дверей т/подполья - 16 шт. | [5 empty] | удовл.
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 8 кол-во вентилей - 156 протяжённость труб: ø 76 мм - 224 м/п ø 57 мм - 352 м/п ø 25 мм - 1920 м/п ø 20 мм - 1792 м/п | [5 empty] | требуется ревизия запорной арматуры с заменой неисправной
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 100 - 3296 м/п ø 50 - 896 м/п | [5 empty] | требуется капитальный ремонт канализации в т/п подъездов № 4,5,8-14
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 30 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 16 кол-во задвижек - 128 кол-во вентилей - 352 протяжённость труб: ø 76 мм - 704 м/п ø 57 мм - 580 м/п ø 32 мм - 1520 м/п ø 20 мм - 12480 м/п | [5 empty] | удовл.
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 16 шт. Кол-во шахтных дверей - 144 шт. обслуж. организация: ООО "Лифтремонтсервис" | [5 empty] | удовл.
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 5 ВРУ по 2 электросчётчика, 144 этажных электрощитка | [5 empty] | удовл.
19. Колясочные |  |  |  | 5 помещения электрощитовых, 9 колясочных по 8,8 м2 | [5 empty] | удовл.
20. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 704 м/п | [5 empty] | удовл.
21. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовл.
22. Доски объявлений |  |  |  | 16 шт. | [5 empty] | удовл.
23. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовл.
24. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Зубковой д. 26 Количество контейнеров: 12 шт. | [5 empty] | удовл.
Представитель собственников дома № 26 по ул. Зубковой | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.