## 50 к.2
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Новосёлов |  | д. | № | 50 к.2
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1989
2 | Число этажей |  |  | 10 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 8
3 | Общая площадь |  |  |  | 18589.4 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 320 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [10 empty] | 2103.52 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 7680 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи | [5 empty] | удовлетворительно треб.капит. ремонт отмостки
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 7192 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт межпанельных швов;
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовлетворительно
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 2616,5 м2 парапет: 494,4 м/п двери вых. на кровлю - 8 шт. входные козырьки - 8 шт. | [5 empty] | треб. капит. ремонт кровли капит. ремонт козырьков входов в подъезды
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовлетворительно
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные створчатые - 144 | [5 empty] | удовлетворительно
- двери |  |  |  | входные - 8 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска,
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами
- наружная |  |  |  | керам. плитка | [5 empty] | удовлетворительно
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовлетворительно
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 192 канала | [5 empty] | удовлетворительно
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 320 | [5 empty] | удовлетворительно
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 2 кол-во вентилей - 84 протяжённость труб: ø 76 мм - 180 м/п ø 25 мм - 1056 м/п ø 20 мм - 704 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт труб холодного водоснабжения в тех. подполье
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 2616,5 м2 Кол-во дверей т/подполья - 8 шт. Кол-во дверей микрочердак - 8 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС, источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 4 шт. кол-во вентилей - 116 шт. протяжённость труб: ø 76 мм - 224 м/п ø 57 мм - 196 м/п ø 25 мм - 1304 м/п ø 20 мм - 864 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт труб горячего водоснабжения в тех. подполье, на чердаке
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 110 - 1376 м/п ø 60 - 512 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 32 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 8 кол-во задвижек - 64 кол-во вентилей - 196 протяжённость труб: ø 76 мм - 420 м/п ø 57 мм - 288 м/п ø 32 мм - 864 м/п ø 20 мм - 6336 м/п | [5 empty] | треб. капит. ремонт системы отопления с заменой элеваторных узлов
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 8 шт. Кол-во шахтных дверей - 80 шт. обслуж. организация: ООО "Лифтремонтсервис" | [5 empty] | удовлетворительно
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 2 ВРУ по 2 электросчётчика, 80 этажных электрощитка | [5 empty] | удовлетворительно
19. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 368 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
20. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
21. Доски объявлений |  |  |  | 8 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
22. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовлетворительно
23. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Новосёлов д. 50 Количество контейнеров: 2 шт. Новосёлов д. 50 к.2 Количество контейнеров: 2 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
Представитель собственников дома № 50 к.2 по ул. Новосёлов | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
|  | Лезин Н.А. | [7 empty] | Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.