## 26
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
председатель совета дома | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
Радин В.Е.
ГРАФИК ПРОФ. ОСМОТРА
жилого дома № 26 по ул. Зубковой
в 2024 году
№ п/п | ОСМОТР |  |  | Ед. изм. | Кол-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1: 6
1 | Кровли из рулонных материалов |  |  | м2 | 5413.1 | bar: 4
2 | ХВС, ГВС - сети на чердаках, система внутреннего водоотвода с крыши |  |  | м2 | 5413.1 | bar: 1
3 | Внутриквартирное сантех.оборудование |  |  | кв. | 572 | bar: 1
4 | Верхнего и нижнего розлива системы отопления в отопит. период в т/п и м/ч. |  |  | м2 | 10826.2 | bar: 1 to 4; 11 to 12
5 | Сетей ХВС, ГВС и канализации в т/п, 1 раз в месяц (12 раз в год) |  |  | м2 | 5413.1
6 | Вентиляционных каналов |  |  | м2 общ.пл. | 34357.7 | bar: 4; 8; 12
7 | Электрооборудования т/п и м/ч |  |  | м2 | 10826.2 | bar: 3; 6; 9; 12
8 | Электрооборудования |  |  | л/пл. | 144 | bar: 3; 6; 9; 12
9 | Вводные электрощиты |  |  | шт. | 5
| Составил: техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" | мастер ООО "Потенциал" |  |  |  | 5: С.А. Зуев