Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

| №№ п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования. |
| 1.1. | Подметание полов всех помещений общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) |
| 1.2. | Влажная уборка мест общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков, стен, окон мест общего пользования (лестничных клеток и площадок) |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, подоконников, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков |
| 1.5. | Очистка мусорных камер мусоропровода |
| 1.6. | Влажная уборка мусорных камер мусоропровода |
| 1.7. | Мытье и протирка загрузочных клапанов мусоропровода |
| 1.8. | Освобождение чердачных и подвальных помещений от хлама и ненужных предметов с целью свободного доступа к инженерным сетям. |
| 2. | Содержание придомовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 2.1. | Подметание придомовых территорий в летний период |
| 2.2. | Убора мусора с газона |
| 2.3. | Уборка листвы и сучьев с газона |
| 2.4. | Уборка мусора с контейнерных площадок |
| 2.5. | Сдвижка и подметание снега |
| 2.6. | Посыпка территорий песко-соляной смесью во время гололеда |
| 2.7. | Подрезка деревьев и кустарников |
| 2.8. | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 2.9. | Содержание и ремонт детско-спортивных площадок, др. малых архитектурных форм |
| 3. | Содержание домохозяйства. |
| 3.1. | Организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, ремонт и приобретение контейнеров |
| 3.2. | Обеспечение захоронения твердых бытовых отходов |
| 3.3 | Техническое обслуживание лифтов |
| 3.4. | Техническое освидетельствование лифтов |
| 3.5. | Проведение электротехнических работ на лифтах |
| 3.6. | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах |
| 3.7. | Страхование лифтов |
| 3.8. | Техническое обслуживание электроплит |
| 3.9. | Проверка общеобменной системы вентиляции |
| 3.10 | Проверка наличия тяги в дымоходах |
| 3.11 | Освещение мест общего пользования |
| 3.12 | Дезинсекция, дератизация. |
| 3.13 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 3.13 | Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения |
| 4. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, ремонт. |
| 4.1. | Укрепление, текущий ремонт водосточных труб, текущий ремонт и очистка воронок |
| 4.2. | Текущий ремонт эл. щитов и вводно-распределительных устройств |
| 4.3. | Текущий ремонт системы центрального отопления |
| 4.4. | Регулировка системы центрального отопления (ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры) |
| 4.5. | Промывка системы центрального отопления |
| 4.6. | Гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе элеваторных узлов |
| 4.7. | Текущий ремонт систем ГВС, ХВС, канализации и насосных установок |
| 4.8. | Ремонт просевшей и разрушенной отмостки |
| 4.9. | Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений общего пользования |
| 4.10 | Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к сезонной эксплуатации промывка, гидравлические испытания) – для ГВС |
| 4.11 | Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к сезонной эксплуатации промывка, гидравлические испытания) – для отопления |
| 4.12 | Содержание и текущий ремонт кровли и чердачных помещений, в том числе сдвигание снега и удаление наледи с кровли |
| 4.13 | Проверка вентиляционных каналов |
| 4.14 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях |
| 4.15 | Ремонт полов в местах общего пользования (в домах постройки) |
| 4.16 | Текущий ремонт цоколей |
| 4.17 | Текущий ремонт межпанельных швов |
| 4.18 | Укрепление и ремонт входных дверей в подъезды |
| 4.19 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования |
| 4.20 | Проведение непредвиденного (аварийного) ремонта |
| 4.21 | Обслуживание систем противопожарной безопасности |
| 4.22 | Выполнение заявок пользователей помещений, связанных с выполнением работ по договору. |
| 5. | Общеэксплуатационные услуги. |
| 5.1. | Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом. |
| 5.2. | Ведение бухгалтерского учета, организация сбора и обработки платежей населения, ведение лицевых счетов |
| 5.3. | Оказание услуг по ведению паспортно-учетной работы |
| 5.4. | Ведение учета выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, финансовой документации |