- Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома.

- 1.  Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования.

- Уборка мест общего пользования (полов, лестничных клеток и площадок)

- Обметание пыли с полов, стен, окон.

- Очистка мусорных камер мусоропровода

- Влажная уборка мусорных камер мусоропровода

- Мытье и протирка загрузочных клапанов мусоропровода.

- 2.  Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома.

- Подметание земельного участка в летний период.

- Уборка мусора с газона.

- Уборка листвы и сучьев с газона.

- уборка мусора с контейнерных площадок.

- Подметание снега при отсутствии снегопада.

- Посыпка территорий песком во время гололеда.

- Сдвижка и подметание снега при снегопаде.

- 3. Услуги специализированных организаций.

- Вывоз твердых бытовых отходов.

- Захоронение твердых бытовых отходов.

- Техническое обслуживание лифтов.

- Техническое освидетельствование лифтов.

- Проведение электротехнических работ на лифтах.

- Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах.

- Проверка общеобменной системы вентиляции.

- Проверка наличия тяги в дымоходах.

- Освещение мест общего пользования.

- Дезинсекция.

- Дератизация

- Аварийно-ремонтное обслуживание.

- Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения.

- 4. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, ремонт.

- Укрепление, текущий ремонт водосточных труб, текущий ремонт и очистка воронок.

- Текущий ремонт эл. щитов и вводно-распределительных устройств.

- Текущий ремонт системы центрального отопления.

- Регулировка системы центрального отопления (ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры).

- Промывка системы центрального отопления.

- Гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе элеваторных узлов.

- Текущий ремонт систем ГВС, ХВС, канализации и насосных установок.

- Ремонт просевшей и разрушенной отмостки.

- Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений общего пользования.

- Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к сезонной эксплуатации (промывка, гидравлические испытания) - для ГВС.

- Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к сезонной эксплуатации (промывка, гидравлические испытания) - для отопления.

- Содержание и текущий ремонт кровли и чердачных помещений, в том числе сдвигание снега и удаление наледи с кровли.

- Проверка вентиляционных каналов.

- Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях.

- Ремонт полов в местах общего пользования (в домах постройки).

- Текущий ремонт цоколей.

- Текущий ремонт межпанельных швов.

- Укрепление и ремонт входных дверей  в подъезды.

- Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.