- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за март 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Молодежная,дом 21к1 №1 от 29.03.13г 0 |  |  | 417 | 21 | 1 |  |  |  | 78 78 | 74 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21к2 №1 от 29.03.13г 0 |  |  | 417 | 21 | 2 |  |  |  | 78 78 | 74 74 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «12»    апреля 2013г.   	Тел.: 33 66 09

М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                 дата заполнения

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за    апрель 2013 г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ-   6»      7491                Тип системы водоснабжения  -     открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Станкозаводская, дом 14к1 № 2 08.04.2013г. 0 |  |  | 669 | 14 | 1 |  |  |  | 55 55 | 51 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодцова, дом 11к2 № 2 08.04.2013г. 0 |  |  | 418 | 11 | 2 |  |  |  | 55 55 | 51 51 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________          М.А.Хабаров  	 « 24 » апреля   2013г.   	Тел    33 66 09

М П 	      		   подпись                                               ФИО		        дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                 дата заполнения

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за май 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Молодежная, дом 21кор1 №7 от 27.05.13г 0 |  |  | 417 | 21 | 1 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21кор2 №7 от 27.05.13г 0 |  |  | 417 | 21 | 2 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Магистральная, дом 2кор1 №8 от 27.05.2013г. 0 |  |  | 369 | 2 | 1 |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «07»    июня 2013г.   	Тел.: 33 66 09

М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за июнь 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Магистральная, дом 2к1 №9 от 27.06.2013г 0 |  |  | 369 | 2 | 1 |  |  |  | 29 29 | 25 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.1Красная. дом 28к1 №10 от 01.07.2013г 0 |  |  | 285 | 28 | 1 |  |  | 11 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.1Красная. дом 28к2 №10 от 01.07.2013г 0 |  |  | 285 | 28 | 2 |  |  | 11 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Старореченская. дом 2к1 №10 от 01.07.2013г 0 |  |  | 671 | 2 | 1 |  |  | 11 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Старореченская. дом 2к2 №10 от 01.07.2013г 0 |  |  | 671 | 2 | 2 |  |  | 11 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «17»    июл я 2013г.   	Тел.: 33 66 09                                                             М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за июль 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Магистральная, дом 2к1 №11 от 30.07.2013г 0 |  |  | 369 | 2 | 1 |  |  | 14 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21к1 №11 от 30.07.2013г 0 |  |  | 417 | 21 | 1 |  |  | 14 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21к2 №11 от 30.07.2013г 0 |  |  | 417 | 21 | 2 |  |  | 14 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодцова. дом 11к2 №11 от 30.07.2013г 0 |  |  | 418 | 11 | 2 |  |  | 14 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Станкозаводская, дом 14к1 №11 от 30.07.2013г 0 |  |  | 669 | 14 | 1 |  |  | 14 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «5»    августа  2013г.   	Тел.: 33 66 09

М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за июль 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.1Красная. дом 28 №12 от 30.07.2013г 0 |  |  | 285 | 28 |  |  |  |  | 298 298 | 294 294 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Старореченская. дом 15к1 №12 от 30.07.2013г 0 |  |  | 671 | 15 | 1 |  |  |  | 298 298 | 294 294 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «5»    августа 2013г.   	Тел.: 33 66 09

М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО

Приложение № 1..

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за сентябрь 2013г.

Ответственное лицо:   ООО « ЖЭУ – 6»               7491      Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	         (код)                                                                                             закрытая (50С)

Х

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) |  | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ул.Магистральная, дом 2к1 №14 от 09.10.2013г 0 |  |  | 369 | 2 | 1 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21к1 №14 от 09.10.2013г 0 |  |  | 417 | 21 | 1 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная. дом 21к2 №14 от 09.10.2013г 0 |  |  | 417 | 21 | 2 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодцова. дом 11к2 №14 от 09.10.2013г 0 |  |  | 418 | 11 | 2 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Станкозаводская, дом 14к1 №14 от 09.10.2013г 0 |  |  | 669 | 14 | 1 |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________        М.А.Хабаров  	 «24»    октября  2013г.   	Тел.: 33 66 09

М П 	      		   подпись                                         ФИО		    дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  __________________  	 «________»    ____________200___  г.   	Тел.: _____________________________

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                 дата заполнения