Приложение №1

к договору управления многоквартирным домом

от ______________201__г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Перечень работ по содержанию жилья

1.Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

  - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

  - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

  - Проверка неисправности канализационных вытяжек.

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне -летний период:

2.1 Укрепление водосточных труб, колен и воронок (при их наличии).

2.2. Консервация системы центрального отопления.

2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок (при их наличии).

2.4. Ремонт просевших отмосток.

2.5. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.2. Утепление чердачных перекрытий.

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.5. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

3.6. Текущий ремонт кровли и чердачных помещений.

3.7. Текущий ремонт межпанельных швов.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

4.2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

4.3. Прочистка общедомовой канализации.

4.4. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

4.5. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.6. Проверка канализационных вытяжек.

4.7. Мелкий ремонт изоляции.

4.8. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

5. Прочие работы:

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

5.3. Удаление с крыш снега и наледи при крайней необходимости.

5.4. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.5. Уборка и очистка придомовой территории.

5.6. Уборка общих помещений.

5.7. Посыпка территории песком при гололеде.

5.8. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

5.9. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и текущему ремонту дома.

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома.

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продувов, отмосток и входов в подвалы.

2. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, замена водосточных труб.

3. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

4. Замена, восстановление отдельных участков полов  в местах общего пользования.

5. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.)

6. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

7. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации.

8. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электрических устройств ( за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а так же приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования ).

9. Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, закрепленных за домом.

10. Восстановление работоспособности естественной общедомовой системы вентиляции.

11. Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  и оборудования.

Услуги специализированных организаций.

- Вывоз твердых бытовых отходов.

- Захоронение твердых бытовых отходов.

- Вывоз жидких бытовых отходов.

- Техническое обслуживание лифтов (при их наличии).

- Проведение элетротехнических работ на лифтах (при их наличии).

- Техническое освидетельствование лифтов (при их наличии).

- Проверка естественной общеобменной системы вентиляции.

- Проверка наличия тяги в дымоходах.

- Дезинсекция, дератизация подвалов, мусоропроводов.

- Аварийно-ремонтное обслуживание.

- Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения.

| «Управляющая организация» | «Собственник» |
| --- | --- |
| ООО «Городская управляющая жилищная компания Московского района города Рязани» Директор ________________ Ю.Н. Петухов М.П. | (Ф.И.О.) _______________________/_______________/ |