Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом
№	от «      »	20     г.

по адресу

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

(адрес Многоквартирного дома)

| № № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1. | Подметание полов всех помещений общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) |
| 2. | Обметание пыли с потолков, стен, окон |
| П. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома |
| 3. | Подметание земельного участка в летний период |
| 4. | Убора мусора с газона |
| 5. | Уборка листвы и сучьев с газона |
| 6. | Уборка мусора с контейнерных площадок |
| 7. | Подметание снега при отсутствии снегопада |
| 8. | Посыпка территорий песком во время гололеда |
| 9. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |
| III. Услуги специализированных организаций |
| 10. | Вывоз твердых бытовых отходов |
| 11. | Захоронение твердых бытовых отходов |
| 12. | Техническое обслуживание лифтов |
| 13. | Техническое освидетельствование лифтов |
| 14. | Проведение электротехнических работ на лифтах |
| 15. | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах |
| 16. | Проверка общеобменной системы вентиляции |
| 17. | Освещение мест общего пользования |
| 18. | Дезинсекция |
| 19. | Дератизация |
| 20. | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 21. | Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров, ремонт |
| 22. | Текущий ремонт эл. щитов и вводно-распределительных устройств |
| 23. | Текущий ремонт системы центрального отопления |
| 24. | Регулировка системы центрального отопления (ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры) |
| 25. | Промывка системы центрального отопления |
| 26. | Гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе элеваторных узлов |
| 27. | Текущий ремонт систем ГВС, ХВС, канализации и насосных установок |
| 28. | Ремонт просевшей и разрушенной отмостки |
| 29. | Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений общего пользования |
| 30. | Содержание и текущий ремонт кровли и чердачных помещений, в том числе сдвигание снега и удаление наледи с кровли |
| 31. | Проверка вентиляционных каналов |
| 32. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях |
| 33. | Ремонт полов в местах общего пользования (в домах постройки) |
| 34. | Текущий ремонт цоколей |
| 35. | Текущий ремонт межпанельных швов |
| 36. | Укрепление и ремонт входных дверей в подъезды |
| 37. | Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования |

Собственник(и) (представитель собственника):

________________________

Управляющая организация:

Директор ООО «РСУ № 2+»

____________________ Ю. Е. Гришков