Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7543_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 |  |  | 475 | 50 |  | 1-0 | 332-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7544_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 1-0 | 160-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7545_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 161-0 | 320-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7548_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.3 |  |  | 475 | 58 | 3 | 1-0 | 40-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.4 |  |  | 475 | 58 | 4 | 1-0 | 40-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.5 |  |  | 475 | 58 | 5 | 1-0 | 40-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.6 |  |  | 475 | 58 | 6 | 1-0 | 39-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7562_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ул. Зубковой, д. 27 |  |  | 200 | 27 |  | 1-0 | 306-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7541_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ул. Зубковой, д. 26 к.1 |  |  | 200 | 26 | 1 | 1-0 | 502-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за апрель 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7546_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Зубковой, д. 31 «А» |  |  | 200 | 31 |  | 1-0 | 280-0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 27.04.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __мая__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7543_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 |  |  | 475 | 50 |  | 1-0 | 332-0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7544_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 1-0 | 160-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7545_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 161-0 | 320-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7548_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.3 |  |  | 475 | 58 | 3 | 1-0 | 40-0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.4 |  |  | 475 | 58 | 4 | 1-0 | 40-0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.5 |  |  | 475 | 58 | 5 | 1-0 | 40-0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.6 |  |  | 475 | 58 | 6 | 1-0 | 39-0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7562_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ул. Зубковой, д. 27 |  |  | 200 | 27 |  | 1-0 | 306-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7541_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ул. Зубковой, д. 26 к.1 |  |  | 200 | 26 | 1 | 1-0 | 502-0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 2

Реестр

- суммарных недопоставок по  отоплению  за октябрь 2011 г.

- Ответственное лицо: ООО «Потенциал»_             _7546_____

(наименование)  	            (код)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t воздуха от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение давления Код причины (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | корпус | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжи- тельности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Площадь угловых помещений (м2) | свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное время (5.00-00.00) | Ночное время (00.00-5.00) |  | суммарная продолжи- тельность (дни) |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ул. Зубковой, д. 31 «А» |  |  | 200 | 31 |  | 1-0 | 280-0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 27.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________  _______ Хренов  Д.В._______________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49__

М П 	      		   подпись                                                            ФИО		    				дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __ноября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата