- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7543_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 |  |  | 475 | 50 |  | 1-0 | 332-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 14 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7544_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 1-1 | 160-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 14 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7545_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 161-0 | 320-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 14 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7548_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.3 |  |  | 475 | 58 | 3 | 1-0 | 40-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 685 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 688 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.4 |  |  | 475 | 58 | 4 | 1-0 | 40-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 685 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 688 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.5 |  |  | 475 | 58 | 5 | 1-0 | 40-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 685 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 688 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.6 |  |  | 475 | 58 | 6 | 1-0 | 39-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 685 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 688 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 14 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7541_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 26 к.1 |  |  | 200 | 26 | 1 | 1-0 | 502-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 687 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 56 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7562_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 27 |  |  | 200 | 27 |  | 1-0 | 306-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  май  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7546_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 31 «А» |  |  | 200 | 31 |  | 1-0 | 280-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 685 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __июня__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7543_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 |  |  | 475 | 50 |  | 1-0 | 332-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7544_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 1-1 | 160-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7545_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 161-0 | 320-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7548_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.3 |  |  | 475 | 58 | 3 | 1-0 | 40-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.4 |  |  | 475 | 58 | 4 | 1-0 | 40-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.5 |  |  | 475 | 58 | 5 | 1-0 | 40-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.6 |  |  | 475 | 58 | 6 | 1-0 | 39-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7541_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 26 к.1 |  |  | 200 | 26 | 1 | 1-0 | 502-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7562_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 27 |  |  | 200 | 27 |  | 1-0 | 306-0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  август  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7546_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 31 «А» |  |  | 200 | 31 |  | 1-0 | 280-0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __сентября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7543_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 |  |  | 475 | 50 |  | 1-0 | 332-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7544_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 1-1 | 160-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

- Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7545_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 50 к.2 |  |  | 475 | 50 | 2 | 161-0 | 320-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7548_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.3 |  |  | 475 | 58 | 3 | 1-0 | 40-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.4 |  |  | 475 | 58 | 4 | 1-0 | 40-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.5 |  |  | 475 | 58 | 5 | 1-0 | 40-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новосёлов, д. 58 к.6 |  |  | 475 | 58 | 6 | 1-0 | 39-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 20.05.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7541_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 26 к.1 |  |  | 200 | 26 | 1 | 1-0 | 502-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7562_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 27 |  |  | 200 | 27 |  | 1-0 | 306-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата

Приложение № 1

- Реестр

- суммарных недопоставок по горячему водоснабжению ( ГВС)  за  сентябрь  2011 г.

Ответственное лицо: _ООО «Потенциал»_       _7546_____       Тип системы водоснабжения  -   открытая (60С)

(наименование)  	                              (код)                                                                                               закрытая (50С)

| Почтовый адрес |  |  | Кодовый адрес |  |  | Интервал квартир (кв-ком) |  | Профилакти-ческие работы Код причины (1) | Перерывы в подаче Код причины (2) |  | Отклонение t от допустимых значений Код причины (3) |  |  |  | Отклонение от санитарных норм Код причины (4) |  | Отклонение давления Код причины (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта | Дата акта | Виновная Сторона (0-ресурсоснабжающая организация, 1-ответственное лицо) | ул | дом | кор. | с | по | Продолжи-тельность (дни) | Суммарная продолжи-тельность (час.) | В т.ч. превышение допустимой продолжитель-ности (час.) | Значение t (С) | Суммарная продолжительность недопоставок (час.) |  | Суммарная продолжи-тельность (дни) |  | До 25% |  | Свыше 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная продолжи- тельность (час.) |  | Суммарная продолжи- тельность (дни) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дневное вр. (6.00-23.00) | Ночное вр. (23.00-6.00) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ул. Зубковой, д. 31 «А» |  |  | 200 | 31 |  | 1-0 | 280-0 |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 21.10.2011 г. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия:  _________     ____Хренов  Д.В____________  	                  «__________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 22-49-49_

М П 	      		   подпись                                                                          ФИО		    			                      	дата заполнения

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей  организации:  _________  _______________________  	 «_________»    __октября__2011   г.   	Тел.: 35-98-29__

М П 	      	                                                                            подпись                                             ФИО		     		                     дата