## 50
Приложение № 2
АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома
|  |  | адрес: |  | ул. | Новосёлов |  | д. | № | 50
г. Рязань
|  | I. | Общие сведения о многоквартирном доме.
1 | Год постройки |  |  | 1990
2 | Число этажей |  |  | 910 |  |  | Количество подъездов |  |  |  | 9
3 | Общая площадь |  |  |  | 20885.6 | [6 empty] | м2
4 | Количество квартир |  |  |  | 332 | [6 empty] | ед.
5 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки | [10 empty] | 2368.06 | м2
6 | Площадь придомового земельного участка | [7 empty] | 11900 |  |  | м2
| II. | Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.
Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система отделка и причее), в том числе количественные показатели | [5 empty] | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  |  | ж/б сваи отмостка, 518 м2 | [5 empty] | удовлетворительно
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  | ж/б (панельные) протяжённость межпанельных швов: 11791 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
3. Перегородки |  |  |  | гипсолитовые | [5 empty] | удовлетворительно
4. Перекрытия
- чердачные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- междуэтажные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- подвальные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
- балконные |  |  |  | ж/б плиты | [5 empty] | удовлетворительно
5. Крыша |  |  |  | плоская мягкая совмещённая 3085,1 м2 парапет: 442 м/п двери вых. на кровлю - 9 шт. входные козырьки - 9 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
6. Полы |  |  |  | плитка, бетон | [5 empty] | удовлетворительно
7. Проёмы
- окна |  |  |  | деревянные створчатые - 166 | [5 empty] | удовлетворительно
- двери |  |  |  | входные - 9 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
8. Отделка |  |  |  | клеевая окраска, | [5 empty] | треб. ремонт подъезда
- внутренняя |  |  |  | окраска масл. составами | [5 empty] | № 7
- наружная |  |  |  | керам. плитка | [5 empty] | удовлетворительно
9. СКПТ (Система коллек- тивного пользования теле- видением) кабельное телевидение. |  |  |  | существует, на обслуживании Видикон существует, на обслуживании МТС существует, на обслуживании Эр-Телеком существует, на обслуживании Ростелеком существует, на обслуживании Электроком | [5 empty] | удовлетворительно
10. Вентиляция |  |  |  | вент. каналы ж/б сборные 216 каналов | [5 empty] | удовлетворительно
11. Газоснабжение (кол-во газовых плит) |  |  |  | поставщик: АООТ "Рязаньгоргаз" количество газовых плит: 332 | [5 empty] | удовлетворительно
12. Холодное водоснабжен. |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" кол-во задвижек - 3 кол-во вентилей - 63 протяжённость труб: ø 76 мм - 248 м/п ø 25 мм - 1248 м/п ø 20 мм - 588 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
13. Тех. подполье; чердак |  |  |  | Площадь тех. подполья: 3106 м2 Кол-во дверей т/подполья - 9 шт. Кол-во дверей микрочердак - 9 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
14. Горячее водоснабжен. |  |  |  | с закрытым водоразбором поставщик: МУП РМПТС, источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во задвижек - 6 шт. кол-во вентилей - 144 шт. протяжённость труб: ø 76 мм - 267 м/п ø 57 мм - 237 м/п ø 25 мм - 1491 м/п ø 20 мм - 990 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
15. Водоотведение |  |  |  | поставщик: МУП ПО "Водоканал" трубы ø 110 - 2124 м/п ø 60 - 276 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
16. Отопление |  |  |  | зависимая схема отопления поставщик: МУП РМПТС ЦТП № 32 источник: Ново-Рязанская ТЭЦ кол-во элеваторных узлов - 9 кол-во задвижек - 72 кол-во вентилей - 216 протяжённость труб: ø 76 мм - 457 м/п ø 57 мм - 332 м/п ø 32 мм - 984 м/п ø 20 мм - 7284 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
17. Лифты |  |  |  | пассажирские грузопод. 400 кг. Кол-во лифтовых шахт - 9 шт. Кол-во шахтных дверей - 83 шт. обслуж. организация: ООО "Лифтремонтсервис" | [5 empty] | удовлетворительно
18. Электрооборудование |  |  |  | закрытая электропроводка, 3 ВРУ по 3 электросчётчика, 83 этажных электрощитка | [5 empty] | удовлетворительно после капит. ремонта
19. Ливневая канализация |  |  |  | Внутренний водосток протяжённость труб - 420 м/п | [5 empty] | удовлетворительно
20. Указатели наименования улицы и номера дома |  |  |  | 2 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
21. Доски объявлений |  |  |  | 9 шт. | [5 empty] | удовлетворительно
22. Малые формы |  |  |  | Детское оборудование, хоз. площадки | [5 empty] | удовлетворительно
23. Контейнерная площадка |  |  |  | Адрес площадки : Новосёлов д. 50 Количество контейнеров: 5 шт. | [5 empty] | требуется ремонт ограждения
Председатель ТСЖ "Холодильщик-2" | [7 empty] | Директор ООО "Потенциал"
|  | Климентовский А.Б. | [7 empty] | Радин В.Е.
(подпись) |  | (ф. и. о.) | [5 empty] | (подпись) |  | (ф. и. о.)
10.01.2024 г. | [7 empty] | 10.01.2024 г.